| 表 1：安徽利和水务有限公司（濉溪第二污水处理厂、刘桥厂、乡镇污水站）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠（液态） | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计)10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005%。 | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁（液态） | 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3% 。 参照GB/T14591-2016标准执行pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3;不溶物的质量分数≦0.3%。 参照GB/T14591-2016标准执行。 | 徐州美利圆环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 临沂美清环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
| 3 | 复合碳源 | 外观：均质液态； 有效COD：≧14万mg/L； 水不溶物：≦0.03%； 氯化物：≦0.03% ； 游离碱：≦0.03%； | 濉溪县威世特水处理设备厂 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东春泉环境科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
| 4 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 相对分子质量，M≧1000万； 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.40mm筛网≤5%）； 筛余物（180μm筛网≥85%）； 水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 濉溪县威世特水处理设备厂 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 5 | 阳离子聚丙烯酰胺（刘桥厂） | 相对分子质量，M≧1000万； 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.40mm筛网≤5%）； 筛余物（180μm筛网≥85%）； 水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
| 6 | 聚合硫酸铁（固态） | 全铁质量分数≧21.0% 盐基度8-16% PH(1%水溶液)2.0-3.0 不溶物的质量分数≤0.5% 参照GB/T14591-2006标准执行 | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 7 | 葡萄糖 （固态） | 葡萄糖含量≥75%； 比旋光度 52.0--53.5 PH4.0--6.5； 氯化物 ≤0.01 水分（％）≤10 ； 硫酸灰分（％）≤0.25 | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
| 8 | 次氯酸钠（固态） | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧60%； | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |

| 表 2：皖创环保股份有限公司直属宿马园区污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3%。 参照GB/T14591-2016标准执行 | 徐州美利圆环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 临沂美清环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 3 | 醋酸钠 | 外观:均质液态； 有效COD≥20万 mg/L； 氨氮≤500 mg/L； 总磷≤5mg/L； 水不溶物≤0.03%； 氯化物≤0.03%； 游离碱≤0.03% | 临沂美清环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 山东春泉环境科技有限公司 |
| 4 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%；筛余物（180μm筛网≤85%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
| 5 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1%； 参照GB/T17514-2017标准执行 | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 6 | 阴离子纯粉 | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1% | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
| 7 | 磁粉 | 磁混凝专用 CF-03 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 8 | 氢氧化钠 | 固态； 片状，含量99% | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 9 | 液氧 | 氧气纯度99.5% 露点（一个标准大气压）≤-60℃ 供气压力0.3-0.5Mpa 供气温度5-30℃ 固液颗粒≤0.05μm 残油含量≤0.005㎎/m³ 总碳氢化物（CH4）≤15ml/m³ | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |

| 表 3：渭南市华州区第二污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 浅黄色 有效氯(以CL计) ≧10% 质量分数 游离碱(以NaOH计) 0.1-1.0 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 2 | 葡萄糖（液态） | 外观：淡黄色液体； cod含量≥30万； pH 4.0-6.5。 | 陕西北水环保科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 3 | 聚合氯化铝（固态） | 氧化铝(Al2O3)的质量分数：≥28.0%； 参照GB/T22627-2014标准执行 | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 山东春泉环境科技有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 焦作亿润化工有限公司 |
|  |  |  | 陕西北水环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
| 4 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 国标，分子量≥1600万； 水解度≥25%； 固含量≥90%； 溶解时间≤60min； 水不溶物≤0.3%。 | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
| 5 | 乙酸钠 | 外观：无色至淡黄色液体； 有效COD：≧20万mg/L； 乙酸钠含量：≥25% 水不溶物：≦0.03%； 氯化物：≦0.03% ； 游离碱：≦0.03%； | 山东春泉环境科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 许昌秦水环保科技有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 焦作亿润化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 6 | 除磷剂（液态） | 外观：黄绿色液体 氢氧化铝含量≥7.5%; 密度：≥1.05g/ml 不溶物质量分数：≤1.0 PH值：2.0～5.0不溶物质量分数：≤1.0 PH值：2.0～5.0 | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 陕西北水环保科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 焦作亿润化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 7 | 葡萄糖食用级（固态） | 外观：结晶性粉末颗粒白色 葡萄糖含量≥99.5%; 水分：≤10 氯化物：≤0.01 PH值：4.0～6.5 硫酸灰分：≤0.25 | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 焦作亿润化工有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
| 8 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥88％ 丙烯酰胺单体含量≤0.1％：溶解时间≤60min: 筛余物(1.00mm筛网≤5％：筛余物(180μm筛网≤85％： 水不溶物≤0.3％： 氯化物含量≤0.05％： 硫酸盐含量≤0.05％： 参照GB/T31246-2014标准执 行 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
| 9 | 三氯化铁 | 外观 红棕色溶液 氯化铁（FeCL3），% ≥ 35.0 氯化亚铁（FeCL2)，% ≤ 0.10 水不溶物，% ≤0.50 游离酸，% ≤0.40 砷(As)，%≤ 0.0008 铅(Pb)，%≤ 0.003 | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 焦作亿润化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 10 | 氧化钙 | 氧化钙含量≥85% 水分≤0.75% 目数≥150目 | 焦作亿润化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |

| 表 4：当涂县清荷水务有限公司（当涂县第三污水处理厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 乙酸钠（醋酸钠）液体 | 外观：无色至淡黄色液体； 有效COD：≧20万mg/L； 乙酸钠含量：≥25% 水不溶物：≦0.03%； 氯化物：≦0.03% ； 游离碱：≦0.03%； | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 临沂美清环保科技有限公司 |
|  |  |  | 山东春泉环境科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 许昌秦水环保科技有限公司 |
| 2 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 国标，分子量≥1600万； 水解度≥25%； 固含量≥90%； 溶解时间≤60min； 水不溶物≤0.3% | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 3 | 三氯化铁 | 外观 红棕色溶液 氯化铁（FeCL3），% ≥ 35.0 氯化亚铁（FeCL2)，% ≤ 0.10 水不溶物，% ≤0.50 游离酸，% ≤0.40 砷(As)，%≤ 0.0008 铅(Pb)，%≤ 0.003 | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 4 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%；筛余物（180μm筛网≤85%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
| 5 | 石灰 | 氧化钙含量≥85% 水分≥0.75% 目数≥150目 | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 6 | 聚合铝铁 | 氧化铝含量≥8%，氧化铁含量≥2%，盐基度>40%，PH 3.5-5 | 安徽省淮中物资贸易有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 临沂美清环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
| 7 | 次氯酸钠 | 颜色:浅黄色;有效氯(以 CL 计)≥10%;游离碱(以Na0H 计)质量分数 0.1-1.0;铁(以Fe 计)质量分数≤0.005% | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 8 | 葡萄糖食用级（固态） | 外观：结晶性粉末颗粒白色 葡萄糖含量≥99.5%; 水分：≤10 氯化物：≤0.01 PH值：4.0～6.5 硫酸灰分：≤0.25 | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 9 | 磁粉 | 磁混凝专用 CF-03 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 郑蒲港药剂规格统计 |  |  |  |
| 1 | 聚合氯化铝（固体） | 氯化铝≥28% | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 2 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 国标，分子量≥1600万； 水解度≥25%； 固含量≥90%； 溶解时间≤60min； 水不溶物≤0.3% | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
| 3 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%；筛余物（180μm筛网≤85%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 4 | 片碱 | 氢氧化钠≥99% | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 5 | 聚合硫酸铁（固态） | 全铁质量分数≥21.0% | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽省淮中物资贸易有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |

| 表 5：宿州清荷生态环保有限公司（宿州市经济技术开发区污水处理厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁 | 外观 红褐色液体； 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3% 。 参照GB/T14591-2016标准执行 | 徐州美利圆环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 临沂美清环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 3 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1%； 参照GB/T17514-2017标准执行 | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 4 | 微生物促进剂 | 化学需氧量(CODcr)/(mg/L) ≥ 120万 B/C比≥0.8 凝点/°C ＜-10 总磷（以P计）的质量分数/％ ≤ 0.005 总氮（以N计）的质量分数/％ ≤ 0.025 氯化物（Cl）的质量分数/％ ≤ 0.025 硫酸盐(SO4)的质量分数/％ ≤ 0.025 汞 (Hg)的质量分数/％ ≤ 0.00002 镉 (Cd)的质量分数/％ ≤ 0.0002 铬 (Cr)的质量分数/％ ≤ 0.0005 砷 (As)的质量分数/％ ≤ 0.0005 铅 (Pb)的质量分数/％ ≤ 0.0005 闪点/°C ＞ 93 | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 碧沃丰生态环境科技（上海）有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东春泉环境科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽道源污水处理有限公司 |
| 5 | 三氯化铁 | 外观红棕色溶液； 氯化铁（FeCL3），%≥35.0； 氯化亚铁（FeCL2)，%≤0.10； 水不溶物，% ≤0.50； 游离酸，% ≤0.40； 砷(As)，%≤ 0.0008； 铅(Pb)，%≤ 0.003。 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 6 | 氧化钙 | 氧化钙含量≥85%； 水分≥0.75%； 目数≥150目。 | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽省山琛建材有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 7 | 复合菌 | 有效活菌数≥10亿/g； 杂菌数≦2%。 | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 广州绵源环境技术有限公司 |
|  |  |  | 碧沃丰生态环境科技（上海）有限公司 |

| 表 6：宿州清泽环保科技有限公司（曹村镇污水厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 聚合氯化铝（液态） | 氧化铝(Al2O3)的质量分数：≥10.0%；水不溶物≤0.4%；盐基度≥50.0%；其它指标参照GB/T22627-2014标准执行 | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁（固态） | 全铁含量≥19.5%；还原性物质（以Fe2+计）≤0.15%；其它指标参照GB/T14591-2016标准执行 | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 3 | 醋酸钠（固态） | 醋酸钠含量（58~60%)；B/C比≥0.85；其它指标参照GB/T693-1996 三水合乙酸钠（乙酸钠）标准执行 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
| 4 | 液态碳源 | 有效COD≥20万mg/L；B/C 比≥0.75；无色透明；总氮≤500mg/L；总磷≤5.0mg/L； PH7.0-9.0;氯化物≤0.03%；铁含量≤0.001%；水不溶物≤0.03%；游离碱≤0.03% | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
| 5 | 聚丙烯酰胺（阴离子） | 分子量≥1600万；固含量≥８８%；溶解时间≤60min；水不溶物≤0.3%其它指标参照国标GB/T17514-2017标准执行 | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 6 | 聚丙烯酰胺（阳离子） | 分子量≥1500万；固含量≥88%； 阳离子度≥40%；丙烯酰胺单体含量≤0.1%；溶解时间≤60min；水不溶≤0.3%；其它指标参照GB/T31246-2014标准执行 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 7 | 次氯酸钠 | 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽墨林环保科技有限公司 |

| 表 7：宿州东部清荷水务有限公司（宿马园区汴南污水处理厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠（液态） | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 2 | 阴离子聚丙烯酰胺 （固态） | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1%； 参照GB/T17514-2017标准执行 | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
| 3 | 阳离子聚丙烯酰胺 （固态） | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%；筛余物（180μm筛网≤85%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 济宁海翔环保科技有限公司 |
| 4 | 聚合硫酸铁 （液态） | 外观：红褐色液体； 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3% 。 参照GB/T14591-2016标准执行 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 5 | 醋酸钠 （液态） | 外观：无色至淡黄色液体； 有效COD：≧20万mg/L； 乙酸钠含量：≥25% 水不溶物：≦0.03%； 氯化物：≦0.03% ； 游离碱：≦0.03%； | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本化工有限公司 |
|  |  |  | 许昌秦水环保科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 6 | 液氧 | 氧气纯度≥99.5% 露点（一个标准大气压）≤-60℃ 供气压力0.3-0.5Mpa 供气温度5-30℃ 固液颗粒≤0.05μm 残油含量≤0.005㎎/m³ 总碳氢化物（CH4）≤15ml/m³ | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
| 7 | 磁粉 | 200目； 含水率不高于5%； 有效磁性大于等于98%； | 宿州市宇帆化工销售有限公司 |
|  |  |  | 安徽普佑森科技集团有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |
| 8 | 工业面粉 | 25kg/t | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏图邦科技有限公司 |